## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 辽宁大学崇山校区怀远楼乙路进线电源电缆更换工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 辽宁大学崇山校区怀远楼乙路进线电源电缆更换工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辽宁大学崇山校区怀远楼乙路进线电源电缆更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
怀远楼电力改造
电力外线
1 | 030411001031 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径≤DN100 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.敷设方式:明配 4.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10m | 2
2 | 030408001075 | 电缆 | 1.名称：电缆 2.规格、型号：YJV22-4*120mm2 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10m | 22.1
3 | 030408006055 | 电力电缆终端头制作安装 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:120mm2 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 个 | 4
4 | 031002006021 | 钻孔 | 1.名称:机械钻孔 2.规格:直径108mm 3.部位:综合考虑各种墙体 4.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10个 | 0.4
5 | 030817001103 | 刚性防水套管制作 公称直径100mm以内 | 1.名称:刚性防水套管制作 2.规格:DN100 4.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 个 | 4
6 | 030817001121 | 刚性防水套管安装 公称直径100mm以内 | 1.名称:刚性防水套管安装 2.规格:DN100 4.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 个 | 4
7 | 010104003023 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 1.名称：挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 2..其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、 |  | 10m3 | 5.8725
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辽宁大学怀远楼电力改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
招标文件、技术标准及国家规范、图集要求
8 | 040103003008 | 直埋管沟回填 砂 | 1.名称：回填砂 2.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10m3 | 1.6704
9 | 010103001016 | 机械回填土 机械夯实 | 1.名称：回填土 2.方式：机械 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10m3 | 4.2021
10 | 010104006019 | 挖掘机装车 土方 | 1.名称：土方装车 2.方式：机械 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10m3 | 1.6704
11 | 010104006020 | 自卸汽车运土方 运距≤1km | 1.名称：残土外运 2.方式：运距自行考虑 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10m3 | 1.6704
12 | 030408005009 | 铺砂、盖保护板 电缆1~2根 | 1.名称:铺砂、盖保护板 电缆1~2根 2.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10m | 8.7
13 | 030414001197 | 分系统调试 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 1.名称:分系统调试 2.型号:容量≤1kV 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 系统 | 1
一层电力
1 | 010104003024 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 1.名称：挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 2..包含完成该工作的全部工作内容 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10m3 | 0.16355
2 | 040103003009 | 直埋管沟回填 砂 | 1.名称：回填砂 2.包含完成该工作的全部 |  | 10m3 | 0.04652
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辽宁大学怀远楼电力改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
工作内容 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求
3 | 010103001017 | 机械回填土 机械夯实 | 1.名称：回填土 2.方式：机械 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10m3 | 0.11703
4 | 010104006021 | 挖掘机装车 土方 | 1.名称：土方装车 2.方式：机械 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10m3 | 0.04652
5 | 010104006022 | 自卸汽车运土方 运距≤1km | 1.名称：残土外运 2.方式：运距自行考虑 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10m3 | 0.04652
6 | 030817001106 | 刚性防水套管制作 公称直径200mm以内 | 1.名称:刚性防水套管制作 2.规格:DN200 4.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 个 | 1
7 | 030817001123 | 刚性防水套管安装 公称直径200mm以内 | 1.名称:刚性防水套管安装 2.规格:DN200 4.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 个 | 1
8 | 030408006115 | 电力电缆终端头制作安装 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:120mm2 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 个 | 4
9 | 031002006023 | 钻孔 | 1.名称:机械钻孔 2.规格:≤200 3.部位:综合考虑各种墙体 4.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、 |  | 10个 | 0.1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辽宁大学怀远楼电力改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
招标文件、技术标准及国家规范、图集要求
10 | 030408001078 | 电缆 | 1.名称：排管内电力电缆 2.规格、型号：YJV22-4*120mm2 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10m | 2.0286
11 | 030408001038 | 电缆 | 1.名称：室内敷设电力电缆 2.规格、型号：YJV22-4*120+1*70mm2 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10m | 1.5
12 | 030411001211 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC150 4.敷设方式:沿外墙明敷 5.其他:吊顶内明敷设包含支吊架 6.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10m | 0.18
13 | 031002006004 | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | 1.名称: 剔堵槽、沟 2.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10m | 0.1
14 | 030414001199 | 分系统调试 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 1.名称:分系统调试 2.型号:容量≤1kV 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 系统 | 1
沥青路面拆除及恢复
1 | 041001001001 | 拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 厚10cm以内 | 1.名称：拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 2.规格：厚10cm 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 100m2 | 0.4927
2 | 040104006001 | 挖掘机装土方 | 1.名称：挖掘机装土方 |  | 1000m3 | 0.004927
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辽宁大学怀远楼电力改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 挖掘机1m3 | 挖掘机1m3 2.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求
3 | 040104006011 | 小型自卸汽车运土方 运距≤1km | 1.名称：土方运走 2.运距：自行考虑 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 1000m3 | 0.004927
4 | 010404001016 | 预拌混凝土 地面垫层 | 1.200厚C10水泥混凝土垫层； 2.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10m3 | 0.9854
5 | 011702001051 | 现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板 | 1.垫层模板； 2.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 100m2 | 0.0758
6 | 040202031008 | 厂拌水泥稳定碎石 水泥含量6% | 1.厂拌水泥稳定碎石 水泥含量6% 2.水泥稳定碎石厚度180MM厚; 3.基层养生 塑料膜养生 4.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 100m2 | 0.4927
7 | 040203003001 | 透层 无结合料粒料基层 石油沥青 1.2kg/m2 | 1.乳化沥青透层0.8-1.2公斤/平方米； 2.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 1000m2 | 0.04927
8 | 040202003001 | 水泥稳定土基层 人机配合 水泥含量:5% | 1.水泥稳定土基层 人机配合 水泥含量:5% 2.水泥稳定土厚度180MM厚; 3.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 100m2 | 0.4927
9 | 040203006022 | 沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度4cm | 1.40MM厚细粒式沥青混凝土； 2.其他:未尽事项参照设 |  | 100m2 | 0.4927
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辽宁大学怀远楼电力改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求
10 | 040203006014 | 沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm | 1.50MM厚中粒式沥青混凝土； 2.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 100m2 | 0.4927
11 | 040204010001 | 水泥稳定粒料 自卸汽车运输 运距5km以内 | 1.厂拌混合料运输，运距自行考虑； 2.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 100t | 0.10445
12 | 040204011001 | 沥青混凝土 自卸汽车运输 运距5km以内 | 1.沥青混凝土混合料运输，运距自行考虑； 2.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 100t | 0.20841
砖路面拆除及恢复
1 | 041001002008 | 拆除路面面层 | 1.名称：拆除人行道 面层 2.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 100m2 | 0.2169
2 | 040105005008 | 拆除路面基层 | 1.名称：拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 2.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 1000m3 | 0.008242
3 | 040105007004 | 建筑垃圾装车 | 1.名称：建筑垃圾装车 2.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 1000m3 | 0.008242
4 | 040105009006 | 建筑垃圾外运 | 1.名称：建筑垃圾外运 2.运距自行考虑 3.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 1000m3 | 0.008242
5 | 040204002047 | 人行道块料铺设 砂浆垫层 | 1.名称：人行道块料铺设 砂浆垫层 |  | 100m2 | 0.2169
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辽宁大学怀远楼电力改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
2.规格：厚度3cm 1：6干硬性水泥砂浆 3.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求
6 | 040204002048 | 人行道块料铺设 | 1.名称：人行道块料铺设 2.规格：厚度3cm 1：6干硬性水泥砂浆 3.彩砖利旧 4.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 100m2 | 0.2169
7 | 040204003007 | 混凝土人行道 砼底层 | 1.名称：混凝土人行道 砼底层 2.规格：厚度15cm 3.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10m3 | 0.32535
8 | 040202009008 | 砂砾石(天然级配)基层 机械摊铺 厚度20cm | 1.名称：砂砾石(天然级配)基层 机械摊铺 2.规格：厚度20cm 3.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 100m2 | 0.2169
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：辽宁大学崇山校区怀远楼乙路进线电源电缆更换工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费
2 | 031302005001 | 雨季施工费
其他措施项目费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005002 | 冬季施工费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：辽宁大学崇山校区怀远楼乙路进线电源电缆更换工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 10000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 工程担保费
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：辽宁大学崇山校区怀远楼乙路进线电源电缆更换工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 10000
合 计 |  |  |  | 10000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：辽宁大学崇山校区怀远楼乙路进线电源电缆更换工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
1.4 | 其它
1.5 | 工伤保险
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：辽宁大学崇山校区怀远楼乙路进线电源电缆更换工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。