## 表B.1.1 招标工程量清单封面
表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电力改造
1 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.规格型号：YJV-4*95+1*50mm2； 3.未尽事项参照设计说明、图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求； |  | m | 70
2 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：镀锌电缆桥架 2.规格型号：300*150*1.5mm 含桥架支吊架安装除锈刷油、接地等； 3.未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | m | 60
3 | 040801022001 | 真空断路器 | 1.名称：断路器 2.规格型号：3P 塑壳 250A； 3.未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 台 | 1
4 | 040801022002 | 真空断路器 | 1.名称：断路器 2.规格型号：4P 塑壳 225A； 3.未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 台 | 1
5 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：白钢配电箱 2.规格尺寸：600*800（mm）； 3.未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:95mm2 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 个 | 4
7 | 030416006001 | 输配电装置系统调试 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 系统 | 1
排烟罩
8 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:方形烟罩 2.规格:9000*1300*500 3.材质：201板材 1.2厚 4.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | m2 | 11.7
9 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:不锈钢管道及管件 2.规格:400*600 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | m2 | 24
10 | 03B001 | 辅助配件 | 1.名称:辅助配件 2.规格:含帆布、风管支吊架等 3.其他:未尽事项参照初步设计说明、初设图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401023001 | 文明施工和环境保护
2 | 031401021001 | 雨季施工增加
3 | 031401020001 | 夜间施工增加和白天施工照明
4 | 031401013001 | 二次搬运
5 | 031401021002 | 冬季施工增加
6 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
7 | 041201027001 | 市政工程施工干扰
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.5.1 规费、税金项目计价表
表E.5.1 规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 费率、税率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 其它
2 | 税金
合 计