辽宁大学蒲河校区团建活动室装饰改造工程

根据辽大党发[1999]28号文件精神，结合学院教学科研使用需求，为了保证工程质量和节约投资，决定对辽宁大学蒲河校区团建活动室装饰改造工程进行招标，具体内容如下：

- 工程名称：

辽宁大学蒲河校区团建活动室装饰改造工程

- 工程内容及工程量

说明：

1、本工程计划工期15天，具体日期以发包方指定日期为准；

2、投标报价要求：投标报价时，部分项目不注明报价，视为包含在其他项；注明综合单价和合价，最后汇总出总价；本工程要严格按照建设单位提供的工程量进行清单报价，否则视为弃标。

（一）分部分项工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、棚面部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨吊顶 | φ8个吊筋、50主骨 | m2 | 108.90 |  |  |  |
| 2 | 石膏板基层 | 9.5纸面石膏板 | m2 | 118.25 |  |  |  |
| 3 | 棚面石膏板缝粘贴绷带 | 石膏板缝粘贴绷带 | m2 | 118.25 |  |  |  |
| 4 | 石膏、大白 | 一遍石膏两遍大白 | m2 | 118.25 |  |  |  |
| 5 | 白色乳胶漆 | 两遍乳胶漆 | m2 | 118.25 |  |  |  |
| 6 | 虚光灯槽 | 15mm木工板基层 | m | 29.20 |  |  |  |
| 7 | 软膜天花 | 型材龙骨框架，UV软膜画面 | m2 | 10.60 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、墙面部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建轻钢龙骨隔墙 | 国标75系轻钢龙骨 | m2 | 156.24 |  |  |  |
| 2 | 隔墙基层 | 12mm阻燃多层板基层 | m2 | 172.20 |  |  |  |
| 3 | 造型基层板 | 15mm阻燃多层板基层 | m2 | 55.75 |  |  |  |
| 4 | 石膏板基层 | 9.5mm纸面石膏板基层 | m2 | 144.80 |  |  |  |
| 5 | 石膏、大白 | 一遍石膏两遍大白 | m2 | 144.80 |  |  |  |
| 6 | 白色乳胶漆 | 两遍乳胶漆 | m2 | 111.55 |  |  |  |
| 7 | 铝塑板饰面 | 3mm18丝铝塑板 | m2 | 11.20 |  |  |  |
| 8 | 隐形门 | 15mm阻燃多层板基层、饰面随同侧墙面材质 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 定制书桌书柜组合 | 定制书桌、书柜 | m2 | 7.00 |  |  |  |
| 10 | 踢脚线 | 15mm阻燃多层板基层、铝塑板饰面，100mm高 | m | 60.40 |  |  |  |
| 11 | 壁纸饰面 | 进口壁纸UV印刷 | m2 | 33.25 |  |  |  |
| 12 | 长城板刷漆 | 定制成品长城板，刷白漆 | m2 | 9.00 |  |  |  |
| 13 | 遮光帘 | 定制遮光帘，尺寸：1750*1600mm | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 14 | 暖气罩 | 定尺成品金属暖气罩，尺寸：1500*600mm | 项 | 8.00 |  |  |  |
| 15 | 虚光灯槽 | 15mm木工板基层 | m | 15.00 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、美工部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一级标题 | 雪弗板+亚克力雕刻立体字，雪弗板底板，尺寸：200*1500mm | 项 | 3.00 |  |  |  |
| 2 | 立体字 | 雪弗板+亚克力雕刻立体字，尺寸：1000*180mm | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 3 | 立体字 | 雪弗板+亚克力雕刻立体字，尺寸：800*150mm | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 4 | 立体字 | 雪弗板+亚克力雕刻立体字，尺寸：350*200mm | 套 | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 立体字 | 内容：入党誓词，亚克力雕刻立体字，尺寸：1800*700mm | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 展板 | 拉米娜 | m2 | 6.00 |  |  |  |
| 7 | 雪弗板UV画面 | 雪弗板UV雕刻制作 | m2 | 0.49 |  |  |  |
| 8 | 白色亚克力装饰条 | 3mm亚克力雕刻制作 | m | 15.00 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、多媒体部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大型LED屏幕 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 全彩P2.5LED屏幕 | m2 | 7.37 |  |  |  |
| 2 | 视频处理器 | 高清分辨率1920*1080支持HDMI输出 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 专用主机 | CPU i5内存8G 硬盘固态120G多屏专业显卡R7 350 电源300W | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | LED支架 | 壁挂定制 焊接方管 | m2 | 7.37 |  |  |  |
| 5 | LED电源 | 12V LED专用电源 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 6 | 音箱 | 额定功率：≥60W(AES) 额定阻抗：4Ω 频率响应：100Hz-18KHz（±3dB） 灵敏度：≥92dB（1W/1M） 覆盖角度：H100°×V 85° 最大声压级：≥106dB 吊挂／安装：壁架吊挂 接线方式：按压式接线盒 扬声器单元：3″×2（25芯），70磁钢 | 只 | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 功放 | 主声道额定功率：≥30W*2（8Ω） 副声道：15W*3（8Ω） 总谐波失真：＜1.5%（1KHz,1W,8Ω） 频率响应：20Hz-20KHz,±20dB 信噪比：78dB(A计权) 通道分离度：32dB 输入灵敏度：≥350mV 麦克风输入灵敏度：18mV 消耗功率：≥60W 一般要求 电源要求：~AC220V/50Hz | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 线材辅料 | 国标线材 6类网线 电源线 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气配管 | 规格型号：JDG20 | m | 21.00 |  |  |  |
| 2 | 电气配管 | 规格型号：JDG16 | m | 48.00 |  |  |  |
| 3 | 电气配线 | 规格型号：BV-2.5 | m | 144.00 |  |  |  |
| 4 | 电气配线 | 规格型号：BV-4 | m | 63.00 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆敷设 | 规格型号：WDZ-YJV-4*10mm2+1 | m | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A | 五孔插座 | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 7 | LED灯带 | 规格型号：LED,T5 | m | 44.20 |  |  |  |
| 8 | 筒灯 | LED光源，尺寸：6寸 | 套 | 29.00 |  |  |  |
| 9 | 应急照明 |  | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 10 | 安全出口灯 |  | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）措施项目清单：按照《建筑工程工程量清单计价规范》自行编写报价，如不编写报价，视为包含以上价格中。（注：详见工程量清单附表，清单内所有主材必须为国标产品并注明主材品牌）

（三）其他项目清单：

| 序号 | 名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额（暂列金额是现场签证费用，在投标总价中必须包含，工程完工如不发生，结算时扣除） | 5000元 |

- 质量要求及验收标准：

达到合格工程标准,并严格按照辽宁省《建筑工程质量验收评定标准》验收。

四、投标要求：

1、报价：按照建设单位提供的工程内容及工程量编制详细的工程预算报价，请密封后送达。

2、投标文件：

（1）企业营业执照复印件并加盖公章；

（2）企业施工资质（建筑工程施工总承包叁级（含叁级）以上）以上资质证明复印件并加盖公章；（如资质顺延，需提供有关部门发布的通知并加盖公司公章，并顺延日期在文件顺延日期范围内，否则视为不合格处理）

（3）安全生产许可证复印件并加盖公章；

（4）公司近三年同类工程业绩，实例至少三项；

（5）法人委托授权书复印件并加盖公章。

（6）此工程拦标价为19.7万元，包含暂列金，超过此拦标价视为废标。

3、上述报价单及投标文件一式三份密封后学校处于封闭管理期间，各投标单位必须在2023年3月17日上午10：00-10：10（无论采取哪种形式投递，必须在此时间段）将密封投标文件送至崇山校区西南门（百鸟公园对面），联系人：李老师，电话：62202008。

4、上述投标文件原件经确认与复印件一致后原件退回，其余资料一律不退回。

五、付款方式：

合同签定后支付30%预付款，竣工验收合格并由发包人出具书面验收合格文件后支付至合同额的80%，发包方及发包方上级主管部门指定的审计机构审定后支付至审定额的97%，余款为质保金，质保期满两年后无质量问题一次付清（无利息）。

六、中标处理：

投标单位接到中标通知后与辽宁大学签订正式施工合同，否则按废标处理。

七、其它。

1.整个项目实施过程中注重成品保护，如由于施工过程中造成原有设施损坏，中标单位无条件修复或赔偿。

2.工程竣工验收合格后1个月内，施工单位需要报送工程结算材料。工程结算审减率在15%及以下，工程结算审核费用由建设单位负担；工程结算审减率超过15%以上部分，工程结算审核费用由施工单位负担。

辽宁大学后勤工作处

2023年3月10日