## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【辽宁大学崇山校区学生宿舍
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 辽宁大学崇山校区学生宿舍项目配合考古表层土石方清除工程
标段名称： |  |  | 辽宁大学崇山校区学生宿舍项目配合考古表层土石方清除工程
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.1.1 工程清单项目汇总表【辽宁大学崇山校区学生宿舍
表E.1.1 工程清单项目汇总表
工程名称：辽宁大学崇山校区学生宿舍项目配合考古表层土石方清除工程 |  | 标段：辽宁大学崇山校区学生宿舍项目配合考古表层土石方清除工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目（不含安全施工措施费）
2.1 | 其中：文明施工和环境保护
2.1.1 | 其中：智慧工地费用(文明施工和环境保护费部分)
2.2 | 其中：雨季施工增加
2.3 | 其中：夜间施工增加和白天施工照明
2.4 | 其中：二次搬运
2.5 | 其中：冬季施工增加
2.6 | 其中：已完工程及设备保护
2.7 | 其中：市政工程施工干扰
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 规费
5 | 人工费动态调整
6 | 安全施工措施费
6.1 | 其中：智慧工地费用(安全施工费部分)
7 | 税金
合 计
注：1.专业工程暂估价为含安全施工措施费和税金的价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表用于单位工程、单项工程，以及以合同标的为工程清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【辽宁大学崇山校区
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：辽宁大学崇山校区学生宿舍项目配合考古表层土石方清除工程 |  |  |  | 标段：辽宁大学崇山校区学生宿舍项目配合考古表层土石方清除工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 041001001001 | 拆除面层及结构层 | 1.名称：拆除面层及结构层； 2.包含球场地胶面层拆除； 3.拆除方式投标单位结合现场情况自行考虑； 4.面层及结构层厚度存在不均等情况，厚度按照平均约40cm考虑； 5.开挖时，要时刻注意地下管线，如遇地下管线等情况，不排除人工挖掘等措施，做好地下管线的防护； 6.满足招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准； |  | m2 | 2074.48
2 | 040101001001 | 挖土方 | 1.名称：挖土方； 2.土质情况及开挖方式投标单位结合现场情况自行考虑； 3.开挖深度平均1.1m； 4.开挖时，要时刻注意地下管线，如遇地下管线等情况，不排除人工挖掘等措施，做好地下管线的防护； 5.满足招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准。 |  | m3 | 2281.93
3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.名称：余方弃置； 2.土方含建筑垃圾装车及运至校内指定地点统一堆放（100米以内），装车方式及运距投标单位结合现场情况自行考虑；； 3.满足招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准。 |  | m3 | 3111.72
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：辽宁大学崇山校区学生宿舍项目配合考古表层土石方清除工程 |  |  |  | 标段：辽宁大学崇山校区学生宿舍项目配合考古表层土石方清除工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 060302004001 | 防尘网 | 1.名称：防尘网； 2.余方弃置场区用防尘网覆盖，防止飞尘、扬尘等污染； 3.投标单位根据堆放余土面积自行考虑防尘网用量，要做到覆盖到位，不得有遗漏，防尘网覆盖从施工开始，至余土彻底外排、回填使用为止，使用期间，要做好日常维护，保证防尘网的防尘效果，防止出现飞尘，扬尘等污染； 3.防尘网面积暂按2000m2计入，结算时以现场实际发生为准； 4.满足招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准。 |  | m2 | 2000
5 | 041201016001 | 临时围挡 | 1.名称：冲孔板临时围挡（90天以内） 2.计算规则：根据实际安装面积以“㎡”为单位计量 3.包含场内外围挡运输、制作安装及拆除、日常维护等全部工作内容 4.满足招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准。 |  | m2 | 900
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【辽宁大学崇山校区学生宿舍
E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：辽宁大学崇山校区学生宿舍项目配合考古表层土石方清除工程 |  |  | 标段：辽宁大学崇山校区学生宿舍项目配合考古表层土石方清除工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601016001 | 文明施工和环境保护
2 | 011601010001 | 雨季施工增加
3 | 011601011001 | 夜间施工增加和白天施工照明
4 | 011601013001 | 二次搬运
5 | 011601010002 | 冬季施工增加
6 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
7 | 041201027001 | 市政工程施工干扰
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【辽宁大学崇山校区学生宿舍
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：辽宁大学崇山校区学生宿舍项目配合考古表层土石方清除工程 |  | 标段：辽宁大学崇山校区学生宿舍项目配合考古表层土石方清除工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 20000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 20000

## 表E.5.1 规费、税金项目计价表【辽宁大学崇山校区学生宿
表E.5.1 规费、税金项目计价表
工程名称：辽宁大学崇山校区学生宿舍项目配合考古表层土石方清除工程 |  | 标段：辽宁大学崇山校区学生宿舍项目配合考古表层土石方清除工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 费率、税率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 其它
2 | 税金
合 计