## 一层展厅项目
辽宁大学马克思主义学院展厅
序号 | 项目名称 | 规格 型号 材质 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元）
一、拆除部分
1 | 地面拆除 | 地面地板拆除及垃圾清运 | m2 | 45.87
小计
二、棚面部分
1 | 轻钢龙骨吊顶 | φ8个吊筋、50主骨 | m2 | 15.95
2 | 石膏板基层 | 9.5纸面石膏板 | m2 | 18.61
3 | 棚面石膏板缝粘贴绷带 | 石膏板缝粘贴绷带 | m2 | 18.61
4 | 石膏、大白 | 一遍石膏两遍大白 | m2 | 18.61
5 | 白色乳胶漆 | 两遍乳胶漆 | m2 | 18.61
6 | 顶棚黑漆 | 黑色乳胶漆 | m2 | 21.58
7 | 铝方通吊顶 | 定制成品铝方通 | m2 | 21.58
小计
三、地面部分
1 | 自流平 | 水泥自流平 | m2 | 45.87
2 | 地胶 | 2.0厚地胶 | m2 | 45.87
小计
四、墙面部分
1 | 新建轻钢龙骨隔墙 | 国标75系轻钢龙骨 | m2 | 62.01
2 | 隔墙基层 | 12mm阻燃多层板基层 | m2 | 62.01
3 | 造型基层板 | 15mm阻燃多层板基层 | m2 | 34.312
4 | 石膏板基层 | 9.5mm纸面石膏板基层 | m2 | 60.482
5 | 石膏、大白 | 一遍石膏两遍大白 | m2 | 60.482
6 | 铝朔板饰面 | 3mm18丝铝朔板 | m2 | 12.976
7 | 踢脚线 | 15mm阻燃多层板基层、铝朔板饰面，100mm高 | m | 26.5
8 | 玻璃贴膜 | 原有窗口粘贴玻璃贴膜 | m2 | 5.4
9 | 定制暖气罩 | 成品型材暖气罩，尺寸：1300*700mm | 套 | 3
10 | 原墙面防水处理 | 1.墙面铲除 2.涂刷界面剂 3.涂刷水泥基防水涂料 4.高度1米 | m2 | 26.56
小计
五、美工部分
1 | 一级标题 | 雪弗板雕刻立体字，雪弗板雕刻造型，尺寸≤1400*300mm | 套 | 5
2 | 二级标题 | 雪弗板雕刻立体字，雪弗板雕刻造型，尺寸≤650*130mm | 套 | 4
3 | 立体字 | 雪弗板雕刻立体字，尺寸：100*100mm | 个 | 24
4 | 展板 | 拉米娜 | m2 | 10.2936
5 | 壁纸饰面 | 进口壁纸UV印刷 | m2 | 60.482
小计
六、多媒体部分
86寸会议机
1 | 86寸触摸屏 | 86寸播放一体机； 显示模组配置：86寸工业级显示单元， 分辨率1920*1080； Intel标准定义电脑：CPU:3代及以上i5处理器； 专业工控主板； 内存：4GB及以上 1600MHz DDR3； 硬盘：120G固态硬盘； windows7系统， 网卡：LAN10/100/1000Mbps； WIFI：802.11b/g/n； 接口：AUDIO*2,LAN*1,USB3.0*2,HDMI*1 | 台 | 1 |  | 0
2 | 会议摄像头 | 800万像素，最大帧频:30FPS 接口类型:USB 最高分辨率2160 × 3840 可旋转 | 套 | 1
3 | 触摸屏挂架 | 定制成品触摸屏挂架 | 套 | 1
32寸触摸屏
1 | 32寸触摸屏 | 32寸播放一体机； 显示模组配置：32寸工业级显示单元， 分辨率1920*1080； Intel标准定义电脑：CPU:i5处理器； 专业工控主板； 内存：4GB 1333MHz DDR3； 硬盘：120G固态硬盘； windows7系统， 网卡：LAN10/100/1000Mbps； WIFI：802.11b/g/n； 接口：AUDIO*2,LAN*1,USB3.0*2,HDMI*1。 | 台 | 1
2 | 触摸互动软件 | 定制屏保功能；定制系统启动界面，界面呈现精美绚丽，操作方便流畅。 1.包含数据库、软件界面，预留增加、删减、替换内容接口，支持后期内容 免费增减、调整； 2.支持图片文字视频 缩小放大拖拽旋转等功能； 3.交互编程开发将主界面、内容界面及相关内容视频通过编程后可通过虚拟 按键便于对展项内容进行选择观看； 4.互动软件系统的主要功能是将主界面、内容界面及相关内容视频通过编程 后将画面分别输出在多个屏幕上，由于触摸屏对屏幕及分屏情况的特殊要求 该系统是该类型展项的主要部分。 | 套 | 1
3 | UI界面制作 | UI界面设计：主界面UI设计、内容界面UI设计及制作，建模渲染，图标图形渲染。 | 项 | 1
4 | 素材编辑 | 项目中所用的多媒体元素制作、专业美工、根掘脚本、编辑素材、处理图、界面设计、互动设计、动画设计。 | 项 | 1
5 | 触摸屏挂架 | 定制成品触摸屏挂架 | 套 | 1
32寸显示屏
1 | 32寸显示屏 | 显示模组配置：32寸工业级显示单元， 分辨率1920*1080； | 台 | 1
2 | 高清播放系统 | 定制高清播放器、播放盒、支持UDP、图片播放、视频播放、对接中控 | 台 | 1
3 | 32寸显示屏挂架 | 定制成品触摸屏挂架 | 套 | 1
65寸显示器+32寸触摸屏
1 | 65寸显示屏 | 显示模组配置：65寸工业级显示单元， 分辨率1920*1080； | 台 | 1
2 | 32寸触摸屏 | 32寸播放一体机； 显示模组配置：32寸工业级显示单元， 分辨率1920*1080； Intel标准定义电脑：CPU:i5处理器； 专业工控主板； 内存：4GB 1333MHz DDR3； 硬盘：120G固态硬盘； windows7系统， 网卡：LAN10/100/1000Mbps； WIFI：802.11b/g/n； 接口：AUDIO*2,LAN*1,USB3.0*2,HDMI*1。 | 台 | 1
3 | 打印设备 | 品牌：爱普生 支持系统WIN7/8/9/10;WindowsServer 2016,支持网络打印,内存128MB,分辨率高达600x600dpi | 台 | 1
4 | 触摸互动软件 | 定制屏保功能；定制系统启动界面，界面呈现精美绚丽，操作方便流畅。 1.包含数据库、软件界面，预留增加、删减、替换内容接口，支持后期内容 免费增减、调整； 2.支持图片文字视频 缩小放大拖拽旋转等功能； 3.交互编程开发将主界面、内容界面及相关内容视频通过编程后可通过虚拟 按键便于对展项内容进行选择观看； 4.互动软件系统的主要功能是将主界面、内容界面及相关内容视频通过编程 后将画面分别输出在多个屏幕上，由于触摸屏对屏幕及分屏情况的特殊要求 该系统是该类型展项的主要部分。 | 套 | 1
5 | UI界面制作 | UI界面设计：主界面UI设计、内容界面UI设计及制作，建模渲染，图标图形渲染。 | 项 | 1
6 | 素材编辑 | 项目中所用的多媒体元素制作、专业美工、根掘脚本、编辑素材、处理图、界面设计、互动设计、动画设计。 | 项 | 1
7 | 触摸屏底座 | 定制成品触摸屏底座 | 套 | 1
小计
七、电气部分
1 | 成套配电箱 | 落地，空气开关等 | 套 | 1
2 | 电气配管 | 规格型号：JDG20 | m | 32
3 | 电气配管 | 规格型号：JDG16 | m | 36
4 | 电气配线 | 规格型号：BV-2.5 | m | 216
5 | 电气配线 | 规格型号：BV-4 | m | 96
6 | 电气配线 | 规格型号：BV-6 | m | 30
7 | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A | 五孔插座 | 套 | 6
8 | 滑轨式射灯（展馆专用灯） | 调焦轨道射灯、20W 4000K 15-60° | 套 | 29
9 | 射灯轨道 | 三线程 | m | 26
10 | 工作照明 | LED光源，型材灯具，尺寸：1000*100mm | 套 | 10
小计
八、其他部分
1 | 空调 | 奥克斯KFR-26GW，冷媒管线，打孔，支架，安装 | 台 | 1
2 | 暂列金 |  | 项 | 1 | 3000 | 3000
小计
合计