## Sheet1
产品名称 | 技术规格 |  | 数量
数据库服务器 | 品牌 | Dell戴尔 | 2
| 型号 | PowerEdge R760 服务器
| 外形 | 2U机架式服务器
| 机箱配置 | 2.5英寸机箱，支持≥16个 SAS/SATA 硬盘
| cpu | 数量2颗，品牌及参数要求：英特尔至强金牌处理器，≥16核心2.0及以上
适用于 2 CPU 配置 (CPU ≥ 165W)
| 内存 | ≥256GB 4800MT/s
| 硬盘 | 数量1块，具体参数要求：≥960G固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘, 1 DWPD
数量4块，具体参数要求：≥1.92TB固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘, 1 DWPD
| 电源 | 数量2个，具体参数要求：≥800W RDNT D, Mixed Mode
| 操作系统 | 无操作系统
预算总额 |  |  | 19.8万元
相关要求： 1.技术服务： （1）投标方需在自中标通知书发出的十个连续工作日内，提供所有必要的产品，并完成对招标方教务系统数据库服务器的完整迁移工作。 （2）迁移过程中，投标方应确保教务系统数据的绝对完整性和安全性，采取一切必要措施防止数据丢失或泄露，并承担因迁移过程中数据保护不当而产生的所有责任。 （3）迁移完成后，投标方需保证教务系统在新服务器上能够无缝运行确保用户体验不受影响。 （4）投标方需制定详尽的迁移计划，该计划需明确时间表、关键步骤、风险评估、应对措施及资源调配等具体细节。 迁移计划需提交给招标方进行审阅，并在获得招标方同意后方可实施。招标方有权对计划提出修改意见，投标方应积极响应并调整。 （5）中标方应提供迁移项目的全程技术支持服务，包括但不限于迁移前的技术咨询、迁移过程中的即时问题解决以及迁移后的系统优化、性能监测及日常运维支持。 （6）技术支持服务应确保迁移项目的顺利进行及后续系统的稳定运行。 2. 违约责任约定 （1）若中标方未能在规定时间内完成迁移服务，或迁移后教务系统无法正常运行，招标方有权单方面解除合同，并要求中标方承担违约责任。 （2）中标方应赔偿招标方因迁移服务延迟或教务系统无法正常运行而遭受的所有直接和间接损失，包括但不限于业务中断损失、数据恢复费用等。 （3）此外，中标方还需向招标方支付中标总价的百分之三十（30%）作为违约金，该违约金不足以弥补招标方实际损失的，中标方仍应继续赔偿。 3. 售后服务：设备验收后，从验收之日起计算，设备的维保期为1年。 4. 货物验收：招标方收到货物后，招标方按照招标公告中的技术参数要求和服务要求对货物进行验收，包括不限于：外观完整性、性能指标、参数及技术服务现场实测等。